北京盟创伟业科技有限公司是一家专业研制、开发、销售农林仪器的科技型企业。本公司多年来从事土壤、农产品安全检测、农业环境监测设备的原理、技术应用、产品开发等基础性工作。研制的TRF系列土壤化肥测试仪、MC-T系列高智能农药残留测试仪、SU-L系列高智能土壤水分测试仪、MC-T系列土壤墒情与旱情监控系统、SU系列土壤环境测试及分析评估系统、SL系列高智能土壤硬度、紧实度测试仪等，经多年在全国的农业、林业、水利水电、气候监测、畜牧、植物保护等领域的研究、生产、教学等行业广泛使用，获得广大用户一致好评。我公司紧跟国际相关领域的最新研究动态和技术进展，结合国内市场需求，紧密联系相关专业高校和电子研发机构，在土壤水分、成分测试技术开发、设计方面具有国内领先地位。本公司在新技术和新产品开发方面锐意进取，不断创新，不断培养新型复合型人才，同时联合国内专业微电子研究、教学机构，正在，并且将来会研发出个更多、更好的产品奉献给广大用户。我们愿与全国及国际上的相关领域朋友，共同发展，为中国分析仪器的进一步发展而贡献我们的力量！

尊敬的用户，欢迎您使用我公司的测试仪器。为了您能够正确使用本设备，请您在使用前务必详细阅读产品外观和操作使用说明。本公司系列产品各型号功能和参数有区别，详细内容请致电我公司。

土壤化肥速测仪TRF-3系列操作使用说明

TRF-3系列操作流程及屏幕显示示意图

时间：2012年08月17号 09:21

温度：30.0摄氏度

湿度：61.5  %

漏点：21.7  摄氏度

经度：

纬度：

光照度：

进入下页测量请按【D】键

保存以上数据请按【Y】健

打印以上数据请按【H】健

本仪器无需预热开机可直接使用

插电源打开开关

开机3秒钟后自动变为

一、测试养分操作流程及屏幕显示示意图：

2012-08-17  09:25

温度：29.6 湿度：62.8 漏点21.7

按【H】键选择  按【D】键进入

► 氮          二氧化碳

磷          土壤温度

钾          土壤水分

有机质      农残检测

盐量        绿光检测

PH值       数据上传

光照度      记录清除

氮养分测量

请放入空白液

T = 1.16

稳定后请按D键

按H、Y键进行选择

按D键进入测量                                      进入测量

氮养分测量

请放入标准液

T =100.0

A= 0.000

稳定后请按D键

氮养分测量

请选择标准液含量

T = 100.0  A = 0.000

►2   4    8    20

40  60   100  125

按H键或   按D键

稳定后按确认键

（屏显三）                                         （屏显四）

氮养分测量

请放入被测液 1 号

N1 = inf

按H键或   按D键

氮养分测量

打印选择

打  印    按 D 键

不打印    按 H 键

（注：如需配方请按H键

如直接打印请按打印键）

（屏显五）                                  （屏显六）

- 二、测土配方施肥仪器显示屏操作步骤：（接屏显六操作）

按D键显示测出的N、P、K含量

氮养分测量

氮测试结果

►N1 = inf

N2 = 0.00

N4 = 0.00

N5 = 0.00

N6 = 0.00

N7 = 0.00

N8 = 0.00

氮养分测量

施肥计算选择

计  算   按 D 键

不计算   按 H 键

（屏显七）

氮养分测量

请选择目标作物

►水 稻   棉 花  大  姜

冬小麦  亚 麻  花  生

春小麦  烟草   芝  麻

大  麦  大麻   甜  菜

荞  麦  甘 蔗  甘  薯

玉  米  向日葵 大  豆

谷  子  大 葱  蚕  豆

高 粱  大 蒜   豇 豆

（屏显八）

氮养分测量

请输入计划亩产：

Kg/亩

请输入调整系数：

需要纯氮：

Kg/亩

按H键进行选择，                            输入亩产量

按D键确认                                  按D键确认

（屏显九）

（屏显九）                                （屏显十）

氮养分测量

请选择肥料：

尿素：

硫酸铵：

硝酸铵：

氯化铵：

碳酸氢铵：

氮养分测量

请输入化肥含量：

%

请输入化肥利用率：

%

需要某肥料

Kg/亩

按H键选择肥料品种                         输入化肥含量，

按D键进行计算

（屏显十一）                               （屏显十二）

测量数据保存

按D键保存 按H键不保存

打印  按 D键

不打印  按 H 键

选择打印或不打印                             是否保存

（ 屏显十三）                              (屏显十四）

二、有机质测量操作流程及屏幕显示示意图：

有机质测量 请放入空白液 T=1.14 稳定后请按D键

有机质测量 请放入标准液 A= 0.000 稳定后请按D键

进入有机质

测量                                   放入标准液

（屏显一）                          （屏显二）

有机质测量 请选择标准液含量 ► 2 4 8 20 40 60 100 125 按H键或按D键

有机质测量 请放入被测液1号 Y1 = 14.0 按H键或 按D键

按H键选择                            按H键选择

按D键确认                         按D键确认

（屏显三）                       （屏显四）

有机质测量 打 印 按D键 不打印 按H键

按D键打印

按H键返回

三、测试盐量操作流程及屏幕显示示意图：

盐量测试程序

请将探头插入0.050%标液

含量 = 0.00

稳定后按D键

盐量测试程序

请将探头插入0.50%标液

含量 = 0.00

稳定后按D键

进入测盐量选项                                 稳定后按D键

（屏显一）                                  （屏显二）

盐量测试程序

请将探头插入被测液1号

1 缆 = nan

按 H 键 或 按 D 键

盐量处理函数

打 印 按 D 键

不打印 按 H 键

连续测量多个样

连续按H键

（屏显三）                      （屏显四）

盐量处理函数 打 印 按 D 键 不打印 按 H 键

打印后进入

（屏显五）

四、测试PH值（酸碱度）操作流程及屏幕显示示意图：

PH值处理程序

请将探头插入4.00标液

PH = 0.66

稳定后请按D键

PH值处理程序

请将探头插入9.18标液

PH = 0.18

稳定后请按D键

按选项进入PH测量                         按D键进入

（屏显一）                        （屏显二）

PH值处理程序

请将探头插入被测液1号

P1 = 10.87

按 H 键 或 D 键

PH值处理函数

打 印  按 D 键

不打印 按 H 键

按确认键                          如直接打印请按打印键

（屏显三）                                （屏显四）

按打印后进入 PH值处理函数 保 存 按 D 键 不保存 按 H 键

（屏显五）

五、二氧化碳测试部分：

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                二氧化碳

磷                土壤温度

钾                土壤水分

有机质            农残检测

盐量              绿光检测

PH值             数据上传

光照度            记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                二氧化碳

磷                土壤温度

钾                土壤水分

有机质            农残检测

盐量              绿光检测

PH值             数据上传

光照度            记录清除

进入二氧化碳测试页面，

（屏显一）                                                 （屏显二）

二氧化碳测试中...

二氧化碳=30

打印 请按【H】键

保存 请按【D】键

退出 请按【CLR】键

按【D】键确定，

进入二氧化碳测试页面

（屏显三）

六、土壤温度测试部分。

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

按【H】键选择，

使箭头指向土壤温度

（屏显一）                                                （屏显二）

土壤温度测试中...

土壤温度=20.5

打印 请按【H】键

保存 请按【D】键

退出 请按【CLR】键

按【D】键，

进入土壤温度测试页面

（屏显三）

七、土壤水分测试部分：

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

按【H】键选择，

- 使箭头指向土壤水分

（屏显一）                                              （屏显二）

土壤水分测试中...

土壤水分=35.6

打印 请按【H】键

保存 请按【D】键

退出 请按【CLR】键

按【D】键，

- 进入土壤水分测试页面

- （屏显三）

- 八、农残检测部分：

试剂配制：

1、提取液：将缓冲液试剂袋中的试剂倒出，溶于 510ml 蒸馏水中，溶解、混匀即可。

2、底物：向标有“底物”的试剂瓶中加入 3.1 ml 蒸馏水，溶解、混匀即可。0-5℃环境下保存。

3、显色剂：向标有“显色剂”的试剂瓶中加入 32 ml  提取液，溶解、混匀即可。

4、酶试剂：向标有“酶”的试剂瓶中加入 3.1 ml提取液，溶解、混匀即可。0-5℃环境下保存。平常要在0-5

℃环境条件下保存（在家用冰箱存放蔬菜的保鲜格中保存），切勿冷冻至结冰!!!

（注）使用前请摇晃均匀。使用时用一瓶取一瓶，用完再取用新的，要防止其它物质的污染，以免溶液中毒失效，未用完的试剂可放在清洗干净的反应瓶中0-5℃环境条件下保存。反应瓶可用去污粉刷洗→自来水冲洗→蒸馏水冲洗干净，不要用酸性洗液清洗，也不建议用洗洁精清洗，去污粉可在一般的日杂商店或医药化学试剂商店买到。

防止试剂被污染的有效方法。

- 器具专用原则：所有用于转移试剂或样品的器具都要专用并帖上标记，以免混用而造成交叉污染。

- 试剂“只出不进”原则：每次测试时，从试剂瓶中吸出（抽取）的试剂不管是否使用，只要吸出来了，即便用不上或用不了造成浪费也不要打回去。否则，容易污染整瓶试剂造成更大损失，甚至影响以后所有的测试，产生错误的测试数据。

- 容器清洗原则：所附各种容器、工具在使用前用自来水洗五遍，再用蒸馏水冲2遍，烘干后再使用。

- 农残测试操作

1、样品提取：取 1 g果蔬样品（叶菜剪成宽度为1厘米左右的菜样，块根菜取横截面样品）放入小烧杯中，加入5ml缓冲液， 振荡提取1-2分钟后用滤纸过滤，澄清的过滤液即为待测液。

2、对照测试：取缓冲液2.5ml，酶0.1ml，加入专用反应管中，混匀静置10或者20分钟（秒表计时），再加入显色剂 0.1ml，底物 0.1ml 。摇匀后立即转移到比色皿中，及时放入仪器，按仪器屏显幕显示进行测试。

3、样品测试：取待测液2.5ml，酶0.1ml，加入专用反应管中，混匀静置10或者20分钟（秒表计时）后，加入显色剂 0.1ml，底物0.1ml 。摇匀后立即转移到比色皿中，及时放入仪器，按仪器屏幕显示进行测试。

仪器操作

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

使箭头指向农残检测

- （屏显一）                                           （屏显二）

农残测试程序

原来对照液A值是：

1.325

保留现在A值   按【D】键

重新检测A值   按【CLR】键

农残测试程序

请放入对照液后按【D】键

A=0.000

状态：准备就绪

- 按【D】键                                   按【CLR】键，

- （屏显三）                                      （屏显四）

农残测试程序

测试中....请稍候

A=1.892

状态：正在测试

时间记录：177秒

农残测试程序

对照液检测完毕

A=0.4609

按【D】键进行农残检测

- 测试进行中，等待倒计

- 时停止测试结果稳定

- 按【D】键确定

- （屏显五）                                       （屏显六）

农残测试程序

测试中....请稍候

A=0.0070

状态：正在测试按【CLR】键

时间记录：174秒【D】键

农残测试程序

原来对照液A值是：

0.469

保留现在A值 按【D】键

重新检测A值 按【CLR】键

- 按【D】键确定                                按【D】键确定

农残测试程序

请放入被测液1号进行检测

A=0.000

退出农残检测 按【CLR】键

放置完成后请 按【D】键

农残测试程序

样品检测完毕 抑制率%

样品1=99.05

继续检测请 按【D】键

存  储  请 按【CLR】键

退出检测请 按【选项】键

- 测试进行中，等待倒计

- 按【D】键确定                            时停止，测试结果稳定

- （屏显九）                                      （屏显十）

测试结果判断:

1、测试结果以酶的抑制率（%）来表示。

2、测试结果的判读：若测试样品的显示结果等于或超过50%，则表明被测样品的农药残留毒性可能超过安全的界定标准，建议复检两次以上或通过气相色谱等仪器分析法进一步确认。

- 十、绿光检测部分：

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

按【H】键选择，

- 使箭头指向绿光检测

- （屏显一）                                                （屏显二）

养分测量

请放入空白液

T=1.23

稳定后按【D】键

养分测量

请放入标准液

T=93.40

A=6.583

稳定后按【D】键

- 按【D】键确定                        按【D】键确定                         按【D】键确

- （屏显三）

- （屏显四）

养分测量

请放入被测液      1号=2.0

按【D】键确定

养分测量

请选择标准液含量

T=93.40  A=6.583

2     4     8     20

40    60   100    125

按【H】键选择 按【D】键确定

- 按【D】键确定                        按【D】键确定

养分测量

养分测试结果

N1=2.02

N2=0.00

N3=0.00

N4=0.00

N5=0.00

N6=0.00

养分测量

打印选择

打  印  按【D】键

不打印  按【H】键

养分测量

施肥计算选择计 算 按【D】键

不计算 按【H】键

- 按【D】键或【H】键                    按【D】键

- （屏显七）                             （屏显八）

（屏显九）

养分测量

请选择目标作物

水  稻   棉  花   大  姜

冬小麦   亚  麻   花  生

春小麦   烟  草   芝  麻

大  麦   大  麻   甜  菜

荞  麦   甘  蔗   甘  薯

玉  米   向日葵   大  豆

谷  子   大  葱   蚕  豆

高  粱   大  蒜   豇  豆

养分测量

请输入计划亩产：

1000    Kg/亩

请输入调整系数：

2

需要养分：

21.00 Kg/亩

- 按【D】键                                  按【H】键选择作物品种

- （屏显十）                                           （屏显十一）

养分含量

请输入化肥含量：

20%

请输入化肥利用率：

23 %

需要尿素：

115.94    Kg/亩

养分测量

请选择肥料

尿素

硫酸铵

硝酸铵

氯化铵

碳酸氢铵

打 印 按【D】键

不打印按【H】键

- 按【D】键              按【H】键选择所                         按【D】

- 使用的化肥品种

- （屏显十四）

- （屏显十二）                       （屏显十三）

测试数据保存？

按【D】键保存

按【H】键不保存

- 按【D】键或【H】键

- （屏显十五）

十一、数据上传操作方法。

2012-08-17   09:09

温度：29.3 湿度63.7 露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3 湿度63.7 露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

- 按【H】键选择，

- 使箭头指向数据上传

- 按【D】键

总共有2条记录

上传到电脑 按【D】键

查 询 记 录 按【H】键

注：按D键前请打开PC端接受软件

查询记录 按【D】键

退出     按【H】键

- 按【H】键                             按【D】键                         按【D】键

总共有2条记录  第2条记录

时间12-08-17   09：03：52

温度：28.2摄氏度

湿度：65.6

经度：

纬度：

记录已经查看完

按【H】键退出

- 按【D】键

- 十二、删除记录操作方法。

2012-08-17   09:09

温度：29.3 湿度63.7 露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3 湿度63.7 露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

按【H】键选择，

- 使箭头指向记录清除

删除全部记录

确定  按【D】键

否则  按【H】键

正在删除，请稍候...

已经删除全部记录

按【D】键                    按【D】键

十三、计算机操控软件软件使用说明

1、将光盘插入电脑光驱中，然后打开G盘看到：

将该文件复制到计算机中。然后双击该图标。

2、双击图标显示：

3、仪器主机数据上传：用通讯数据线将仪器主机与计算机连接，打开仪器主机电源开关，单击软件中“打开串口”，同时操作仪器主机进入“数据上传”项，然后根据主机提示上传数据。待数据主机显示上传成功即可此时会在电脑主界面自动生成界面。

4、主机时间的校对：单击“打开串口”，然后单击“下发时间”，即可实现仪器主机时间与电脑主机时间同步，完成仪器主机的时间校对。

土壤测试样品处理方法

本仪器测试所用水应为蒸馏水，请勿用自来水或井水代替。

养 分 测 试 (操作步骤)

备注：以下文字中的“水”如无特殊说明即指蒸馏水，操作中要随时盖上暗盒盖）

一、土壤耕层土样的采集、制备和储存

土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品，不同的分析目的，采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法（图1）。为研究耕作层中养分供应情况，只需取耕层0～20cm左右的土壤。对作物根系较深的如小麦地土壤，可适当增加采样深度。采样点的多少可根据土地面积而定，面积较小地块通常要采5个点以上，面积较大的地块（如10亩以上）可采20个点以上。取样点分布采用蛇形或对角线，土样混合一起，四分法筛选，最后保留250克左右，作为化验用的土样。

（图1）取土样点方式                                         （图2）

- 土壤中养分含量的测试

1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤：

- 取1平勺土样（4克）放入写有土样的塑料瓶中，用注射器加蒸馏水２０毫升。

- 在第（1）步的基础上测氮、（或者测钾）需要加少量1号粉（１g左右）盖上瓶盖，摇动10分钟，用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中，将摇完的土样水液倒在滤纸上（图2），即得到澄清后的氮、（或钾）过滤液（被测液）。

- 在第（1）步的基础上测磷加少量2号粉（１g左右）盖上瓶盖，摇动20分钟，过滤。注意（如果被测的土层属于酸性土壤就不加2号粉，需向瓶内滴入10滴3号试剂）。用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中，将摇完的土样水液倒在滤纸上（图2），即得到澄清后的磷过滤液（被测液）。

- 2、土壤中铵态氮测定方法：（红光）

（1）空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“氮标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg（20ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入另一只空的比色皿中，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴氮1号试剂，摇匀，再加入2滴氮2号试剂，摇匀。停放10分钟，再各滴入15滴水，上仪器进行测定。

3、土壤中速效磷测定方法：（红光）

（1） 空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“磷标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为磷的标准液。此标准液浓度为20mg/kg（20ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取16滴水、4滴磷过滤液放入另一只空的比色皿中摇匀，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别滴入15滴水再各加入2滴磷1号试剂和1滴磷2号试剂，摇匀，再加入摇匀，立即上仪器进行测定。

4、土壤中速效钾测定方法：（蓝光）

（1）空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“钾标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为钾的标准液。此标准液浓度为100mg/kg（100ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取20滴钾过滤液放入另一只空的比色皿中，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴钾1号试剂，摇匀，再加入2滴钾2号试剂，摇匀。再各滴入15滴水，上仪器进行测定。

三、土壤中PH值的测定：

（1）测定意义：

土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一，是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。在土壤中，它参与许多化学反应，对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等，都与土壤PH有关。各种植物都有其适宜的PH范围，超过这个范围生长即受阻。因此，土壤PH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身，而且可根据PH值判断或推测许多其它土壤性质。

（2）土壤酸碱度等级的划分:

在土壤学中，根据我国土壤地带性分布规律，将土壤的酸碱度分为五级在实际应用上较为合适。强酸性（PH<5.0）、酸性（PH5.0～6.5）、中性（PH6.5～7.5）、碱性（PH7.5～8.5）和强碱性（PH>8.5）。

（3）土壤的酸碱度测定方法:

（方法一）目视比色法：

取3平勺土放入土样瓶中，加自来水至刻度线（20ml），摇动五分钟后过滤，用塑料吸管吸取20滴滤液放入玻璃试管中，再向试管中加入PH试剂2滴，摇匀后用眼睛观察颜色。若测出的结果呈绿色，无论是深绿还是浅绿均为中性、若出现近红色则为酸性、若出现蓝色为碱性。

（方法二）电极法：

（1）标准液的配制：

①PH4.01标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH4.01的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中        即为PH4.01标准缓冲液。

②PH9.18标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH9.18的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中即为PH9.18标准缓冲液。

（2）土壤PH值待测液的制备：

称取通过2毫米筛孔的风干土样10克于土样瓶中，加入50毫升无二氧化碳蒸馏水，用玻璃棒剧烈搅动或摇动1～2分钟，静置30分钟，然后用仪器测定。

（3）测定方法步骤：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。

四、土壤中有机质的方法:

将测磷浸提滤液倒入小试管中少许,与说明书上5个标准色标比较即可得出土样有机质的含量。5个标准试管分别代表4.0%、3.0%、2.0%、1.0%、0.5%。（有机质比色卡详见尾页如：图1）

- 土壤中盐份的测定

- (1）测定意义：

作为一项重要的土地资源，全世界盐渍土面积为9.5438亿公顷。我国盐渍土总面积为9913万公顷，而在农区的耕地中，不下一亿亩的盐渍土仍是导致大面积中低产的主要原因。因此，合理利用改良和开发盐渍土地资源的潜力，在国民经济的持续发展中，有极其重要的意义。

（2）土壤含盐量测定方法

A、待测液的制备：称取通过2mm筛孔的风干土样10.0克放入100毫升的三角瓶中，加入50毫升无二氧化碳的水，在震荡机上（或用手剧烈）震荡3分钟、过滤，即为待测液。

B、标准母液的配制：

| 土壤类型 | Na2SO4(g) | NaCL(g) | NaHCO3(g) | 定容体积（ml） | 浓度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸盐土 | 15.163 | 1.249 | 3.588 | 1000 | 2.0 |
| 氯化物土 | 1.723 | 14.199 | 4.078 | 1000 | 2.0 |
| 重碳酸盐土 | 2.584 | 2.130 | 15.286 | 1000 | 2.0 |

（1）0.5%的标准工作液制备：吸取上表中标准母液25ml于100ml的容量瓶中用蒸馏水定容。          
（2）0.05%标准工作液制备：吸取上表中标准母液2.5ml于100ml的容量瓶中，用蒸馏水定容。

（3）上仪器测定：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。

锂电源的使用：

- 充电：关闭仪器电源开关，将仪器电源一端接通220V交流电，另一端接在仪器电源插孔中，然后按下《锂电源》开关将其点亮，即可开始充电，一小时后可充满，拔下仪器电源，关闭《锂电源》开关，完成充电。

- 锂电源使用：断开仪器电源，按下《锂电源》开关将其点亮，打开仪器电源开关，即可使用锂电池供电。

注意：仪器在使用220V交流电的情况下，尽量避免给锂电池充电，以延长锂电池的寿命和保持性能。

注：本产品所配备一切设施{试剂、 电极 、  比色皿 、  过滤纸、注射器等等}用户不需要在购买任何东西就可以测试，操作方便简单不需要培训。